智慧录播教室建设需求

- 主要功能

1.多媒体智慧教学：教室配备智慧互动黑板，采用智慧互动黑板或投影展示模式，可打造多媒体智慧教学功能，既可实现教学资源展示，也可以通过显示设备，进行课堂活动的开放，开展互动式教学，丰富多媒体教学应用场景。

2.高清常态录直播：采用常态高清录直播方案，能够采集课堂高质量的教学视频资源，适用于常态化课堂教学音视频资源采集。教室内实时直播画面，可通过多终端万人在线观看和学习，同时还可与校本智慧教学平台深度对接，实现教学音视频资源的一键调用。

3.超级黑板互动系统：通过超级黑板互动系统，可开展互动式教学模式，实现课堂活动的一键调用和发放，课堂教学互动采集教学运行数据一键回传至校本智慧教学平台，实现线上加线下一体化智慧教学数据的有效采集。

4.智能中控系统：教室硬件设施设备采用高度集成的模块化设计方案，简单易用，融合智能中控系统，实现教室内所有设备的一键式管理和控制。可实现教室内音视频设备、网络设备、教学互动终端、信号切换等快速定位和控制功能。

5.远程教学互动功能：教室通过录直播系统采集的音视频画面，可与超级黑板的泛雅课堂或是腾讯会议等远程互动软件深度对接，实现远程互动系统呈现的画面即为教室内多机位实时采集的音视频画面，实现远程课堂互动教学。

- 设备配置清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧教室终端 | 台 | 1 |
| 2 | 智慧终端管理系统 | 套 | 1 |
| 3 | 常态录播系统 | 套 | 1 |
| 4 | 教师云镜摄像机 | 台 | 1 |
| 5 | 学生云镜摄像机 | 台 | 1 |
| 6 | 拾音吊麦 | 支 | 4 |
| 7 | 云直播系统 | 套 | 1 |
| 8 | 数字红外无线系统主机 | 台 | 1 |
| 9 | 数字红外接收器 | 台 | 1 |
| 10 | 麦克风 | 套 | 1 |
| 11 | 线阵列音柱 | 台 | 2 |
| 12 | 智慧课堂互动教学系统 | 套 | 1 |
| 13 | 单屏智慧黑板 | 台 | 1 |
| 14 | 可移动梯形桌椅(两个梯形) | 套 | 6 |
| 15 | 触控一体机 | 台 | 2 |
| 16 | 智慧讲台 | 台 | 1 |
| 17 | 无线键鼠 | 套 | 1 |
| 18 | 无线AP | 台 | 1 |
| 19 | 企业级VPN路由器 | 台 | 1 |